成都市新都区妇幼保健院

容积式电热水器采购项目比选文件

# 第一章  比选邀请

成都市新都区妇幼保健容积式电热水器采购项目采用比选方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的比选。

一、采购项目基本情况

1、采购项目名称：成都市新都区妇幼保健容积式电热水器采购项目

2、采购人：成都市新都区妇幼保健院

3、采购数量：2台

4、采购控制价：4.27万元

5、本次比选不支持联合体投标。

# 第二章  供应商资格条件要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、具备法律、行政法规规定的其他条件；

6、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次采购活动前三年内不得具有行贿犯罪记录；

7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次比选。

第三章  供应商资格证明材料

1、企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照副本”；事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书副本”；其他组织：提供“统一社会信用代码社会团体法人登记证书副本”或“统一社会信用代码民办非企业单位登记证书副本”或“统一社会信用代码基金会法人登记证书副本”；个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照副本” 或“营业执照、税务登记证”。（均为复印件）；

2、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函；（原件）

3、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函；（原件）

4、提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；（原件）

5、提供供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录的承诺函；（原件）

6、法定代表人身份证复印件；

7、法定代表人授权书原件及授权代表身份证复印件；

注意：1、以上要求供应商提供的资格证明文件复印件必须加盖供应商公章（鲜章）。

- 2、供应商应对其所提供的资格证明材料的来源的合法性、真实性负责。

- 采购项目技术及商务要求

一、参数技术要求

- ★投标产品应为商用容积式电热水器，热水器热效率不低于98%。

- ★内胆容积不小于320升，产品尺寸：高≤1850mm  直径≤620mm

- ★适用380V电源，额定功率为不低于28 KW。

- ★热水器额定承压能力不低于0.85MPa。

- 5、采用三相平衡多组加热管技术，水温由恒温器自动控制。采用浸入式电加热管，具有热效率高、传热快、绝缘性好、不怕干烧等特点。

- 6、热水器内胆具有抑菌、耐压、防腐、抗垢材料和技术，减少水垢对内胆的破坏，并配有强力金属阳极棒保护内胆。

- 7、制造商工厂对内胆的质保不应低于2年（即24个月）。

- 8、热水器外壳材质采用镀铝锌彩钢材质。

- 9、★设有恒温超温保护、温度/压力安全阀、缺水保护、传感器故障保护等多种自动控制与保护装置

- 10、温度可调50-70℃

- 说明：参数适用于评分，带“★”项为重要参数供应商提供承诺函加盖鲜章，否则按投标无效处理，其它参数提供产品彩页资料或技术白皮书并加盖鲜章。

11、★配备循环泵 。

- 二、其他要求

- 1.带★部分为核心参数不允许有负偏离（在响应文件中提供承诺函）。

- 三、质量要求（在响应文件中提供承诺函）

1.成交供应商须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目磋商文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.货物制造质量出现问题，成交供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由成交供应商负担，采购人有权实地了解和检查成交供应商的货物质量和供货进度。

4.货到现场后交付采购人使用前由于成交供应商运输、装卸、保管不当造成的质量问题，采购人不负责修理，费用由成交供应商负担。

## 四、商务要求（在响应文件中提供承诺函）

1.交货时间：签订合同后10天内完成项目的配送、安装、调试并交付采购人验收使用，试运行30日后如未满足正常运行要求，采购人有权要求其整改，直至达到验收标准。

2.交货地点：成都市新都区妇幼保健院。

3.付款方式及时间：全部货物安装调试完毕且验收合格后核拨合同总价100%的款项（采购人在收到成交供应商出具的合法有效完整的完税发票及相关凭证资料后15个工作日内进行支付）

4.质保期：质保期为验收合格后壹年。

5.售后服务：投标人所提供的热水炉品牌应具备当地售后服务能力，维修人员接到维修通知后，2小时内响应，8小时内到达现场处理完毕，每年不少于2次现场巡检。

5.验收标准和方法：

5.1验收办法：成交供应商与采购人参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）进行验收。

5.2验收标准：按磋商文件的技术要求和成交供应商的响应文件及承诺等进行验收。

响应文件封面

本

## 响应文件

采购项目名称：成都市新都区妇幼保健容积式电热水器采购项目

采购项目编号:XDFBY-HQ2023-06

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其代理人（签字或者加盖个人名章）：

日    期：   年   月   日

## 一、参与比选声明（实质性要求）

成都市新都区妇幼保健院：

我方自愿参加贵公司组织的本次比选活动。为此，我方向贵单位作如下保证：

1、我方已认真阅读比选文件的全部内容，对本次采购将作出实质性响应，并且不恶意报价（明显高于市场价格或者低于成本价）。

2、我方接受供应商须知的各项要求，自行承担所有与参与本次比选有关的费用，承诺其在比选有效期限内对我方具有约束力。

3、本声明同时为法定代表人授权书性质。授权代表受本公司法定代表人委托，为我方参与比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

4、我方同意按照贵单位的要求提供与比选、报价有关的一切数据和资料，并确保其真实性和合法性，如提供不齐，责任自负。

6、本次投标有效期为递交投标响应文件截止之日起90天。

与本次比选有关的正式通讯为：

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

特此声明。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：年月日

## 二、相关证明文件格式

2-1

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名： 性别：年龄：职务：

本人系（供应商名称）的法定代表人。就参加贵公司组织的采购编号为（ XDFBY-HQ2024-06）的（成都市新都区妇幼保健院容积式电热水器采购）比选项目的报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请附法定代表人身份证正反两面复印件※）

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

日  期：  年   月   日

注意：法定代表人参加本采购项目磋商报价的，仅须出具此证明书。

2-2

法定代表人授权书

成都市新都区妇幼保健院：

本授权声明：（单位名称）,（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方参加贵单位容积式电热水器采购项目（采购编号：XDFBY-HQ2024-06）比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日    期：    年  月  日

（※此处请附法定代表人身份证正反两面复印件※）

（※此处请附被授权人身份证正反两面复印件※）

注意：法定代表人的授权委托人参加本采购项目磋商报价的，仅须出具此授权委托书。

- 承诺函（实质性要求）

成都市新都区妇幼保健院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：    年    月    日

## 无行贿犯罪记录承诺函

成都市新都区妇幼保健院：

本单位                   （供应商名称）作为  成都市新都区妇幼保健容积式电热水器采购项目（采购编号：XDFBY-HQ2024-06）的供应商，现郑重承诺：我单位及现任法定代表人__________________（名字），身份证号__________________ 、主要负责人__________________（名字），身份证号：__________________，在参加本次采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

- 本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：  年   月   日

## 五、营业执照副本、法人登记证书副本、社会团体法人登记证书副本、民办非企业单位登记证书副本或基金会法人登记证书副本

六、报价函（实质性要求）

成都市新都区妇幼保健院：

1.我方全面研究了“成都市新都区妇幼保健容积式电热水器采购项目”比选文件，决定参加贵单位组织的本项目比选采购。

2.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

3．我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本1份。

4．我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5．本次比选有效期为递交比选响应文件截止之日起90天。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：   年    月    日

## 七、报价表

| 成都市新都区妇幼保健容积式电热水器采购项目报价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 商品名称 | - 数量 | - 单价 | - 合价 | - 备注 |
| 容积式电热水器 | - 2套 |  |  |  |
| 循环泵 | 2套 |  |  |  |
| 安装调试(含运输） | 1项 |  |  |  |
| 总价 | - 元 |  |  |  |

注: 报价应是最终采购人验收合格后的综合单价，包括运输、保险、代理、税费、及安装调试等费用和比选文件规定的其它费用。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：   年    月   日

| 八、技术响应及偏离表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 | 偏离内容 | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★投标产品应为商用容积式电热水器，热水器热效率不低于98% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ★内胆容积≥320升 ；产品尺寸：高≤1850mm 直径≤620mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ★适用380V电源，额定功率不低于28 KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ★热水器额定承压能力不低于0.80MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 采用三相平衡多组加热管技术，水温由恒温器自动控制。采用浸入式电加热管，具有热效率高、传热快、绝缘性好、不怕干烧等特点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 采用陶瓷内胆,具有抑菌、耐压、防腐、抗垢材料和技术，减少水垢对内胆的破坏，并配有强力金属阳极棒保护内胆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥ |
| 7 | 制造商工厂对内胆的质保不应低于2年（即24个月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 热水器外壳材质采用镀铝锌彩钢材质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ★设有恒温超温保护、温度/压力安全阀、缺水保护、传感器故障保护等多种自动控制与保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 温度可调50-70℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、其他证明材料（承诺函）

## 十、评分细则

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选报价40% | 40分 | 满足比选文件要求且最后报价最低的供应商的价格为比选基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 比选报价得分=（比选基准价/最后比选报价）×价格权值×100 | 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。 |
| 2 | 产品质量28% | 技术参数响应20分 | 带▲部分为核心参数不允许有负偏离，不满足则该项不得分 非★的技术参数共计5项，完全满足得20分，每有一项不符合磋商文件要求的扣4分；本项分值扣完为止。 | 提供产品彩页资料或技术白皮书并加盖鲜章 |
|  |  | 质量体系认证8分 | 投标设备生产企业具有完整的产品、安全、质量、环境体系国家3C认证，每提供一个证书得2分，最高得8分。 | 提供证书复印件加盖公章 |
| 3 | 履约能力6% | 6分 | - 供应商近3年以来每具有一个类似业绩得2分，最多得6分。 | 1、提供合同【或中标（成交）通知书）】复印件加盖鲜章。2.供应商不得对证明材料故意进行遮盖或掩盖，否则不得分 |
| 4 | 项目实施方案25% | 安装调试方案15分 | 根据供应商提供的实施方案进行评审，方案包括：①项目的进度安排；②设备运输及安装；③安装人员配置；④设备保护措施；⑤调试方案等）进行评审，以上内容完全满足以上要求并且详细、描述清晰、严谨的得15分；每缺少一项内容扣3分，每有一项内容简单或内容非专门针对本项目或内容不能满足本项目实际需要或存在缺陷（套用其他项目方案、内容前后矛盾等情况）的扣1.5分，本项分值扣完为止。 |  |
|  |  | 售后服务方案10分 | 根据供应商提供的售后服务方案进行评审，方案包括：1、质保条款；2、售后响应时间及故障处理时间；3、售后服务机构、人员设置；4、现场服务支持能力等内容。内容齐全、描述细致、优于磋商文件要求、符合行业特征和实际情况得10分，任意一项内容缺失或不满足上述要求扣2.5分，本项分值扣完为止。 |  |
| 5 | 响应文件的规范性1% | 1分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 以响应文件为准 |
| 总分 | 100分（说明：供应商失信行为记入诚信档案且在有效期内的扣5分/次予以惩戒，供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，直到总分100分扣完为止）。 |  |  |  |